國立中央大學大氣物理研究所書報討論

時間：2016.10.28

地點：科二 713

講員：姚徵閔

指導教授：王聖翔 老師

結合衛星觀測資料及輻射模式推估泰國太陽輻射通量分布

摘要

隨著太陽能發電需求增加，國家規劃太陽能發電效益時，先期評估地面太陽輻射通量分布顯得相當重要。為了有效推估大範圍的地面太陽輻射通量，本研究使用了單層輻射模式，搭配GMS 4、GMS 5、GOES 9、MTSAT 1R等衛星在1995至2009年間之觀測資料，TOMS和OMI總臭氧柱觀測，以及泰國地面氣象站觀測資料，將各項資料內插後，計算太陽輻射在大氣層中受臭氧、水汽、氣膠等物種之吸收和散射造成之衰減，進而計算出網格化之泰國全區地面太陽輻射通量。

比較估算出之月平均值與地面氣象站之太陽輻射通量觀測，結果具有相當一致性，其相對方均根誤差(relative root mean square error)為5.3%，相對平均偏差(relative mean bias error)為0.3%，顯示本研究所提出的方法具有相當的可信度。進一步分析泰國逐月及年平均地面太陽輻射通量趨勢發現，在三月及四月時泰國的太陽輻射通量最大，幾乎全國皆超過20 MJ m-2 day-1；五至十月則受西南季風影響，輻射通量由南往北逐漸下降；十月過後泰國的盛行風轉為東北季風，泰國南部受暹羅灣水汽影響輻射通量較低。本研究使用的衛星資料計算之地面輻射通量方法比起地面測站之觀測，可以較容易看出輻射通量的區域分布差異，同時排除地面觀測不同儀器間可能系統偏差，做為太陽能效益評估及選址時能提供更明確的結果。

關鍵字

單層輻射模式 (One layer radiation model)

參考文獻

Janjai, S., I. Masiri, S. Pattarapanitchai, J. Laksanaboonsong, 2013: Mapping global solar radiation from long-term satellite data in the tropics using an improved model. Intl. J. Photoenergy, 210159, doi:10.1155/2013/210159

Janjai, S., J. Laksanaboonsong, M. Nunez, A. Thongsathitya, 2005: Development of a method for generating operational solar radiation maps from satellite data for a tropical environment. Solar Energy, 78, 739-751.